პრაქტიკული C  გარემო

მოდული  - კვანძური და ქსოვილის ლენტური ქარგვა

| მოდელი C - საქარგავი სახელოსნო |  |
| --- | --- |
| სასწავლო გარემოს მოდელი | C - საქარგავი სახელოსნო |
| სასწავლო გარემოს ზოგადი აღწერა: | პრაქტიკული გარემო საერთო შენობაში |
| ფართი |  |
| სასწავლო ფართი (კვ.მ) | 3მ2 ერთ პროფესიულ სტუდენტზე |
| ჭერის მინიმალური სიმაღლე | 2,5 მ |
| სპეციფიკური კედლები | თეთრი კედელი |
| შესასვლელი კარი | ერთი კარი, მინიმუმ 0.9x 2.2მ |
| განათება |  |
| ბუნებივი განათება | სავალდებულოა |
| ხელოვნური განათება | სავალდებულოა |
| სანიტარულ-ტექნიკური მოთხოვნები და წყალმომარაგება |  |
| იატაკი | არაინდუსტრიული |
| ვენტილაცია | ბუნებრივი |
| ელექტრო მომარაგება/სუსტი დენები |  |
| ელ. ენერგიის სიმძლავრე | ფაზა/0 |