პრაქტიკული C  გარემო

მოდული - საფეიქრო მასალის ღებვა

| გარემოს მოდელი: C სამღებრო სახელოსნო |  |
| --- | --- |
| სასწავლო გარემოს მოდელი | C - სამღებრო სახელოსნო |
| სასწავლოგარემოსზოგადი აღწერა: | სპეციფიკური სასწავლო გარემო საერთო შენობაში |
| ფართი |  |
| სასწავლო ფართი | არა ნაკლებ 3 მ2 ერთ პროფესიულ სტუდენტზე |
| ჭერის მინიმალური სიმაღლე | 2,5 მ |
| სპეციფიკური კედლები | არ უნდა იყოს ზეთის საღებავით შეღებილი |
| შესასვლელი კარი | ერთი კარი, მინიმუმ 0.9x 2.2მ |
| განათება |  |
| ბუნებივი განათება | სავალდებულოა |
| ხელოვნური განათება | სავალდებულოა |
| სანიტარულ-ტექნიკური მოთხოვნები და წყალმომარაგება |  |
| იატაკი | ინდუსტრიული |
| ცივი წყალი | საჭიროებს |
| ცხელი წყალი | საჭიროებს |
| ტრაპი | საჭიროებს |
| ხელსაბანი | საჭიროებს |
| სხვა სახის სპეციალური მოთხოვნები | სამღებრო სახელოსნოში ფანჯარა და სარკმელი საჭიროა |
| ვენტილაცია | საჭიროებს |
| ელექტრო მომარაგება/სუსტი დენები |  |
| ელ. ენერგიის სიმძლავრე | ფაზა/0 |
| დენის სიმძლავრის მარეგულირებელი მოწყობილობა | საჭიროებს |
| უსაფრთხოება |  |
| უსაფრთხოების სპეციფიკური ზომების საჭიროება | საჭიროებს |
| საკომუნიკაციო საშუალებები | შიდა ქსელი, ინტერნეტთან წვდომით |