გარემოს მოდელი მოდულისათვის- პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება

| პრაქტიკული- C3 გარემო |
| --- |
| მოდელი C - სამრეწველო ავტომატიზაციის ლაბორატორია |  |
| სასწავლო გარემოს მოდელი | C3- სამრეწველო ავტომატიზაციის ლაბორატორია |
| სასწავლო გარემოს ზოგადი აღწერა: | სპეციფიკური სასწავლო გარემო საერთო შენობაში |
| ფართი |  |
| სასწავლო ფართი (კვ.მ) | 36 მ2 |
| ფუნქციური ზონების რაოდენობა | 1-პრაქტიკული სწავლებისთვის |
| სასწავლო ფართი | 3მ2 ერთ პროფესიულ სტუდენტზე |
| ჭერისმინიმალურისიმაღლე | 2,5მ |
| შესასვლელიკარი | ერთი კარი, მინიმუმ 0,9X2,2მ (სავალდებულო იქნება 2019 წლის 1 იანვრიდან) |
| საკომუნიკაციოსაშუალებები | მთელი კლასისა და მასწავლებლის კომპიუტერ-ინტერნეტთან წვდომა |
| განათება |  |
| ბუნებრივიგანათება | სავალდებულოა |
| ხელოვნურიგანათება | # სავალდებულოა, ყვითელი განათება, ჭერზე განლაგებული შუქდიოდიანი ნათურებით |
| ინდივიდუალური განათება პროფესიული სტუდენტებისათვის | თითოეულ მაგიდაზე უნდა იყოს 2 განათება: მოძრავი-გამადიდებლით და დღისა-300 ლუქსის ფარგლებში, თავისი ჩამრთველ-გამომრთველებით |
| სანიტარიულ-ტექნიკური მოთხოვნები და წყალმომარაგება |  |
| სპეც.ტანსაცმელი პროფესიული სტუდენტისათვის | არ საჭიროებს |
| იატაკი | ანტისტატიკური იატაკი |
| ცივი წყალი | 1 წერტილი |
| ცხელი წყალი | 1 წერტილი |
| ხელსაბანი | საჭიროა |
| ტენიანობა | 40-60% |
| ტემპერატურული რეჟიმი | 18-230c |
| ვენტილაცია | არსებობს ვენტილაციის შესაძლებლობა. 1საერთო გამწოვი. |
| ელექტრომომარაგება/სუსტი დენები |  |
| ელექტროენერგიისსიმძლავრე | სიმძლავრე მინიმუმ 10 კილოვატი |
| დამიწება | საჭიროა |
| დენის სიმძლავრის მარეგულირებელი მოწყობილობა | SmartUPS |
| სპეციფიკური ელექტროსისტემები | ოთახში უნდა იყოს კომპიუტერული და ინტერნეტის ქსელები |
| უსაფრთხოება |  |
| უსაფრთხოების სპეციფიკური ზომების საჭიროება | მოქცევის წესების სტენდი, ცეცხლმაქრი, პირველადი დახმარების ყუთი |