სასწავლო გარემოს მოდელი -     C - გარემო;                                     რკინიგზის ელექტრო მომარაგების მეურნეობა

| მოდელი C |  |
| --- | --- |
| სასწავლო გარემოს მოდელი | C |
| სასწავლო გარემოს ზოგადი აღწერა: | პრაქტიკული სწავლების სივრცე |
| ფართი: |  |
| სასწავლო ფართი | 2 მ2 ერთ პროფესიულ სტუდენტზე |
| ჭერის მინიმალური სიმაღლე | 2,5 მ |
| სპეციფიკური კედლები | საჭიროებს |
| შესასვლელი კარი | ერთი კარი, მინიმუმ 0.9x 2.2მ |
| განათება: |  |
| ბუნებრივი განათება | სავალდებულოა ბუნებრივ განათებასთან ერთად 300 ლუქსი თეორიული სწავლებისას. |
| ხელოვნური განათება | სავალდებულოა, 300 ლუქსი მაგიდაზე (ბუნებრივთან ერთად) |
| სანიტარულ-ტექნიკური მოთხოვნები და წყალმომარაგება: |  |
| გასახდელი | აუცილებელია ინდივიდუალური გასახდელი კარადა, ერთი დამატებითი თაროთი პირადი ნივთებისათვის |
| ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა | 40-60% |
| ტემპერატურული რეჟიმი | 18-230c |
| ვენტილაცია | აუცილებელია სავენტილაციო მოწყობილობის არსებობა, ასევე ბუნებრივი ვენტილაციის შესაძლებლობა. |
| ელექტრომომარაგება/სუსტი დენები: |  |
| ელ. ენერგიის სიმძლავრე | ფაზა/380ვ. |
| დამიწება | საჭიროებს |
| დენის სიმძლავრის მარეგულირებელი მოწყობილობა | აუცილებელია დენის სიმძლავრის მარეგულირებელი მოწყობილობა ელექტროხელსაწყოების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად |
| უსაფრთხოება: |  |
| უსაფრთხოების სპეციფიკური ზომების საჭიროება | აუცილებელია პირველადი სამედიცინო დახმარების ყუთის არსებობა. კედელზე უნდა იყოს გაკრული ევაკუაციის გეგმა, ასევე შინაგანაწესი-გამოცხადების, დასწრების, დაგვიანების, შესვენების და სხვა შიდა წესების შესახებ (მაგ: ხელჩანთა, ტელეფონი თუ არის დასაშვები) |

ნაწილი 1.

C  გარემოს მატერიალური რესურსი  - ინვენტარი, აღჭურვილობა

| C გარემო | საჭიროებს |
| --- | --- |

| № | დასახელება | რაოდენობა | საზომი ერთეული | პროფესიულ სტუდენტზე /სასწავლო ოთახზე/ჯგუფზე |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საილუსტრაციო მასალები | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | აკუმულატორი | 2 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | ამომრთველი ავტომატური | 5 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | ამომრთველი მაღალი ძაბვის | 2 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | ამომრთველი სწრაფმოქმედი, | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | ამპერმეტრი | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ბლოკი საკომპენსატორო, | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | ბუგელი (საკონტაქტო ქსელის დეტალების სტენდზე სანიმუშოდ) | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | გადამრთველი, | 16 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | გამთიში | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | გამმართველი აგრეგატი, | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | გამტარი (გამტარბის სტენდზე სანიმუშოდ) | 16 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | განმუხტველი | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | გენერატორი 10 კვტ-მდე სიმძლავრის; | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | დაზგა, | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | დგარი შეუღლებული (საკონტაქტო ქსელის დეტალების სტენდზე სანიმუშოდ) | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | დიოდი, | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | დროსელი, | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ელექტროდი მუდმივი და ცვლადი დენის, | 2 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ელექტრომონტიორის ჩანთა, | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ელექტრული მაერთებლები | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | იზოლატორი (სტენდზე სანიმუშოდ) | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | კაბელი საკონტროლო (სტენდზე სანიმუშოდ) | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | კაბელი ძალოვანი დაბალი ძაბვის, | 5 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | კამერა რკალმქრობი, | 5 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | კვანძი სამაგრი | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური, | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | კონდენსატორი, | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | კონტაქტი სწრაფმოქმედი ამომრთველის, | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | კონსოლი | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | კრონშტეინი, | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | ლაბადა, | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ლენტა საიზოლაციო, მაღალი ძაბვის | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | მავთული ბიმეტალის (სტენდზე საილუსტრაციოდ) | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | მავთული სპილენძის, (ბიმეტალის (სტენდზე საილუსტრაციოდ) | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | მართვის სადგური, | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | მომჭერი, (საკონტაქტო ქსელის დეტალების სტენდზე) | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | მცველი, (სტენდზე საილუსტრაციოდ) | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ნათურა ვარვარის, (სტენდზე საილუსტრაციოდ) | 1 | ცალი | ჯგუფი |
|  | ორმაგი საკონტაქტო ქსელის დამჭერი, (საკონტაქტო ქსელის სტენდი) | 1 | ცალი | ჯგუფი |
|  | პანტოგრაფი | 1 | ცალი | ჯგუფი |

ნაწილი2. მინიმალური ტექნიკური აღჭურვილობის ნორმატივი, რაც დაწესებულების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად უზრუნველყოფილი/ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სასწავლო მიზნებისათვის სასწავლებლის ბაზაზე ან საწარმოო პრაქტიკის ობიექტზე (სასწავლო დაწესებულების ფარგლებს გარეთ), ოფიციალური შეთანხმების საფუძველზე:

- საჭიროებს

მინიმალური მატერიალური რესურსი  - მასალა და ნედლეული

| C გარემო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | დასახელება | რაოდენობა | საზომი ერთეული | პროფესიულ სტუდენტზე/ სასწავლო გარემოზე/ჯგუფზე |
|  | დიოდი | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ელექტროდი მუდმივი და ცვლადი დენის, | 2 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | კაბელი საკონტროლო | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | კაბელი ძალოვანი დაბალი ძაბვის, | 5 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | ლენტა საიზოლაციო, მაღალი ძაბვის | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | მავთული ბიმეტალის | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | მავთული სპილენძის | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | მომჭერი | 1 | ცალი | ჯგუფზე |
|  | ნათურა ვარვარის, (სტენდზე საილუსტრაციოდ) | 1 | ცალი | ჯგუფი |
|  | სადენი საკონტაქტო | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | სადენი სამონტაჟო | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | სალტე ალუმინის | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | საღებავი | 1 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ჭანჭიკები | 16 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ჭანჭიკი ქანჩით | 16 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |
|  | ხუნდი | 16 | ცალი | პროფესიულ სტუდენტზე |