სასწავლო გარემოს მოდელი  C

| სასწავლო გარემოს მოდელი | C - წყალმომარაგებისა და წყალარინების ლაბორატორია |
| --- | --- |
| სასწავლოგარემოს ზოგადი აღწერა: | სპეციფიკური სასწავლო გარემო საერთო შენობაში ან ცალკე მდგომი შენობა. |
| ფართი |  |
| სასწავლო ფართი | არანაკლებ 3მ2 -ისა ერთ სტუდენტზე |
| ჭერის მინიმალური სიმაღლე | 2,5 მ |
| შესასვლელი კარი | ერთი სტანდარტული კარი |
| განათება |  |
| ბუნებივი განათება | სავალდებულოა |
| ხელოვნური განათება | სავალდებულოა |
| სანიტარულ-ტექნიკური მოთხოვნები და წყალმომარაგება |  |
| ტემპერატურული რეჟიმი | 18-230c |
| ვენტილაცია | ბუნებრივი |
| უსაფრთხოება |  |
| უსაფრთხოების სპეციფიკური ზომების საჭიროება | პირველადი სამედიცინოო დახმარების ყუთი, ცეცხლმაქრი ამკრძალავი და გამაფრთხილებელი პლაკატები |
| ქსელი |  |
| ტიპი | ინტერნეტთან წვდომა |