მოდული

1. ზოგადი ინფორმაცია

| სარეგისტრაციო ნომერი: | 0730924 |
| --- | --- |
| სახელწოდება: | პრაქტიკული პროექტი - სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია |
| გამოქვეყნების/ცვლილების თარიღი: | 05.06.2018/17.02.2021/15.09.2021 |
| მოცულობა კრედიტებში: | 5 |
| მოდულზე დაშვების წინაპირობა: |  |
| მოდულის აღწერა: | მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: პროფესიული ამოცანის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, შესრულება და შესრულებული ამოცანების ანგარიშგება. |

2.   სტანდარტული ჩანაწერები

| სწავლის შედეგები | შესრულების კრიტერიუმები | კომპეტენციის პარამეტრების ფარგლები | შეფასების მიმართულება |
| --- | --- | --- | --- |
| - პროფესიული ამოცანის დამოუკიდებლად დაგეგმვა | - სწორად განსაზღვრავს პროფესიული ამოცანის შესრულების ძირითად ეტაპებსა და დროს; - სწორად განსაზღვრავს შესაძლო რისკებსა და მათი პრევენციის გზებს; - შესასრულებელი დავალების შესაბამისად, სწორად განსაზღვრავს პროფესიული ურთიერთობების ტიპებსა და პასუხისმგებლობებს; - სწორად არჩევს სამუშაოსთვის აუცილებელ რესურსებსა და საჭირო მეთოდებს; - დავალების ინსტრუქციის შესაბამისად, ქმნის ოპტიმალურ სამუშაო გეგმას. | პროფესიული ამოცანა: სანტექნიკური არმატურისა და წყლის ხარჯვის მზომი ხელსაწყოების მონტაჟი და ნაგებობების (ჭების) მოწყობა ქსელზე ძირითადი ეტაპები: - საზეინკლო-სანტექნიკური ნახაზის გარჩევა - სამონტაჟო სქემის შედგენა - ადგილის შერჩევა ნაგებობების (ჭების) ქსელზე მოწყობისათვის - სანტექნიკური არმატურის (წყალსაღები, ჩამკეტი, მარეგულირებელი და დამხარჯი) მონტაჟის ადგილის განსაზღვრა - წყლის ხარჯვის მზომი ხელსაწყოების სამონტაჟო ადგილის შერჩევა - გარე წყალსადენ ქსელთან დაერთების ადგილის განსაზღვრა სახარჯი მასალების დაანგარიშება | პრაქტიკული დავალება |
| - პროფესიული ამოცანის დამოუკიდებლად შესრულება | - მიღწეული სწავლის შედეგების გათვალისწინებით, დადგენილი მოთხოვნებისა და ნორმების შესაბამისად, დამოუკიდებლად ასრულებს პროფესიულ ამოცანას (პროდუქტი/სერვისი); - პროფესიული ამოცანისშესრულებისას წამოჭრილი პრობლემის მოსაგვარებლად იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას; - მოიძიებს პროფესიული ამოცანის შესასრულებლად საჭირო თანამედროვე ინფორმაციას. | მიღწეული სწავლის შედეგები - სამუშაო ადგილის ორგანიზება - ნაგებობების მოწყობა ქსელზე - სანტექნიკური არმატურის (წყალსაღები, ჩამკეტი, მარეგულირებელიდადამხარჯი) მონტაჟი - წყლის ხარჯვის მზომი ხელსაწყოების მონტაჟი - კვანძის ქსელზე დაერთება - სისტემის გამოცდა დადგენილი მოთხოვნები და ნორმები: - ზეინკალ–სანტექნიკოსის პროფესიული კვალიფიკაციის სტანდარტი - შრომის, ხანძარსაწინააღმდეგო და გარემოს დაცვითი ნორმები | პრაქტიკული დავალება |
| 3.შესრულებული ამოცანების ანგარიშგება | - აფასებს შესრულებულ სამუშაოს დადგენილი ინსტრუქციების შესაბამისად; - ინსტრუქციის დაცვით უზრუნველყოფს შესრულებული პროფესიული ამოცანის პროდუქტის/შედეგის წარდგენას; - სწორად აფასებს გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში მოქმედების შედეგებს; - შეიმუშავებს შესრულებული სამუშაოს დეტალურ ანგარიშს. | დადგენილი ინსტრუქციები: - პროექტის შესრულების ინსტრუქცია: - წყალმზომის წინ მონტაჟდება ვენტილი ან საკვალთი, წყალმზომის შემდგომ სამკაპი გამოსაშვები ონკანით, შემდგომ უკუსარქველი ფილტრით, შემდგომ მეორე ვენტილი, ან საკვალთი და ასაქცევი ხაზი - რეგულატორი მონტაჟდება მილსადენის ჰორიზონტალურ მონაკვეთზე, მემბრანული ამძრავით ზემოთ - წყლის მცირეხარჯვისასდა 50მმ-მდე დიამეტრის შემყვანებზე ჰორიზონტალურად მონტაჟდება ფრთიანი ჩქაროსნული წყალმზომი 10 დან 50 მმდე გასასვლელით - სამუშაოს შეფასების ინსტრუქცია: - ნაგებობა (ჭა) ქსელზე დამონტაჟებულია ნახაზის შესაბამისად - სანტექნიკური არმატურა და წყლის ხარჯვის მზომი ხელსაწყოები დამონტაჟებულია თანამინდევრულად - სანტექნიკური არმატურა და წყლის ხარჯვის მზომი ხელსაწყო დამონტაჟებულია ჰორიზონტალური ღერძის გასწვრივ - სანტექნიკური არმატურა და წყლის ხარჯვის მზომი ხელსაწყოები დამონტაჟებულია სანტექნიკური ნახაზის შესაბამისად - სანტექნიკური არმატურისა და წყლის ხარჯვის მზომი ხელსაწყოს მონტაჟის დროს გამოყენებულია საჭირო მასალების მინიმალური რაოდენობა - სისტემის გამოცდის შედეგად არც ერთი კვანძიდან/ დეტალიდან არ ხდება წყლის გაჟონვა - შესრულებულია ჩატარებული სამუშაოს დეტალური ანგარიში - შესრულებულია სამუშაოს პრეზენტაცია | პრაქტიკული დავალება |

3.  დამხმარე ჩანაწერები

3.1.  რეკომენდაციები სწავლებისა და შეფასების ორგანიზებისთვის

| სწავლის შედეგი | თემატიკა | სწავლება-სწავლის მეთოდი/მეთოდები | შეფასების მეთოდი/მეთოდები | მტკიცებულება/მტკიცებულებები პროფესიული სტუდენტის პორტფოლიოსთვის |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - პრაქტიკული პროექტის არსი - პრაქტიკული პროექტის სტრუქტურა და შეფასების პრინციპები - შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი ნორმები - შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის, ასევე პროფესიული ეთიკის ნორმები - გარემოსდაცვითი ნორმები - სამუშაო გეგმის სტრუქტურა - სამუშაო გეგმის შესრულების ინსტრუქცია | კონსულტაცია; დამოუკიდებელი სამუშაოს ანალიზი; პრობლემების განხილვა-გადაჭრა | პროფესიული განათლების მასწავლებელი განუსაზღვრავს პროფესიულ სტუნდეტს დავალებას და შემდეგ აფასებს შედეგს. | პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ მომზადებული პროექტი თავისი შემადგენელი ნახაზებით შესრულებული შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით: ესკიზი, გენერალური გეგმა, ნარგავების გეგმა, ბაღის დაკვალვითი ნახაზი, საკვანძო ფრაგმენტების ნახაზები, განმარტებითი ბარათი და თანდართული სამუშაოს მოცულობის დოკუმენტი |
| 2 | - შრომის უსაფრთხოება და საწარმოო სანიტარია - ნახაზის წაკითხვა - შიდა წყალგაყვანილობის სქემების შედგენა - სქემის მიხედვით სახარჯი მასალის გაანგარიშება - პლასტმასის მილების შეერთება სანტექნიკური უთოს გამოყენებით - პლასტმასის მილების შეერთება პირა-პირა შედუღების უნივერსალური აპარატის გამოყენებით - პლასტმასის მილების შეერთება ფუზიოთერმის შესადუღი აპარატის ელექტრონული ქუროების გამოყენებით - წყალსაღები, ჩამკეტი, დამცავი და მარეგულირებელი სანტექნიკური არმატურისა და წყლის ხარჯვის მზომი ხელსაწყოების მონტაჟი - წყალმზომი კვანძებისათვის ნაგებობების (ჭების) მოწყობა ქსელზე - შემყვანი მილის გარე წყალსადენის ქსელთან დაერთება - ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების შესრულება - ქსელების შემოწმება - ჟონვის საწინააღმდეგო ღონისძიებები - სისტემის გამოცდა | კონსულტაცია; დამოუკიდებელი სამუშაოს ანალიზი; პრობლემების განხილვა-გადაჭრა | პროფესიული განათლების მასწავლებელი განუსაზღვრავს პროფესიულ სტუნდეტს დავალებას და შემდეგ აფასებს შედეგს. | პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ მომზადებული პროექტი თავისი შემადგენელი ნახაზებით შესრულებული შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით: ესკიზი, გენერალური გეგმა, ნარგავების გეგმა, ბაღის დაკვალვითი ნახაზი, საკვანძო ფრაგმენტების ნახაზები, განმარტებითი ბარათი და თანდართული სამუშაოს მოცულობის დოკუმენტი |
| 3 | - პროფესიული სამუშაოს შესრულების შესახებ საბოლოო ანგარიშგების ინსტრუქციები/ფორმატი - პრეზენტაციის მომზადების ტექნიკა | კონსულტაცია; დამოუკიდებელი სამუშაოს ანალიზი | პროფესიული განათლების მასწავლებელი განუსაზღვრავს პროფესიულ სტუნდეტს დავალებას და შემდეგ აფასებს შედეგს. | პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ მომზადებული პროექტი თავისი შემადგენელი ნახაზებით შესრულებული შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით: ესკიზი, გენერალური გეგმა, ნარგავების გეგმა, ბაღის დაკვალვითი ნახაზი, საკვანძო ფრაგმენტების ნახაზები, განმარტებითი ბარათი და თანდართული სამუშაოს მოცულობის დოკუმენტი |
| დამატებითი რეკომენდაციები მოდულის განხორციელებასთან დაკავშირებით (საჭიროების შემთხვევაში) | რეკომენდებულია აღნიშნული მოდულის განხორციელება საწარმოო გარემოში, თუმცა დასაშვებია ასევე დაწესებულების სასწავლო სახელოსნოში, კომპიუტერულ კლასში. მოდულით გათვალისწინებული პრაქტიკული მეცადინეობები კონსულტაციების სახით უნდა მიმდინარეობდეს. ნებისმიერი ფორმატის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მოდულით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. ნებისმიერი ფორმატი გულისხმობს პროფესიული სტუდენტის ჩართულობას რეალურ ან იმიტირებულ სამუშაო გარემოში. წარმოდგენილი მოდულის ფარგლებში მტკიცებულებები გროვდება მოდულის განხორციელების ყველა ეტაპზე, პრაქტიკული პროექტის განხორციელებისთვის შერჩეული ფორმატის შესაბამისად და ამოცანის შესრულებისთვის საჭირო დროის გათვალისწინებით. პროფესიული სტუდენტის მიერ უნდა იქნას წარმოდგენილი შემდეგი სახის მტკიცებულებები: - სამუშაო გეგმა - (სწავლის შედეგი 1) ელექტრონული ან/და ამონაბეჭდი სახით, მომზადებული სამუშაო გეგმის შედგენის ინსტრუქციის შესაბამისად; - პროფესიული ამოცანის შესრულების დამადასტურებელი მტკიცებულებანი - (სწავლის შედეგი 2)შესრულების მტკიცებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს ფოტო და/ან ვიდეო მასალის სახით სამუშაოს ეტაპების მიხედვით. 1. წყალსაღები, ჩამკეტი, დამცავიდა მარეგულირებელი სანტექნიკური არმატურისა და წყლის ხარჯვის მზომი ხელსაწყოების მონტაჟის ფოტოსურათი და/ან ვიდეო მასალა. 2. პლასტმასის მილების სანტექნიკურიუთოსმეშვეობით შეერთების ამსახველი ფოტო და/ან ვიდეო მასალა, 3. პლასტმასის მილების ფუზიოთერმის შესადუღებელი აპარატის ელექტროქუროებისმეშვეობით შეერთების ამსახველი ფოტო და/ან ვიდეო მასალა. 4. პლასტმასის მილების პირა-პირა შედუღების უნივერსალური აპარატის მეშვეობით შეერთების ამსახველი ფოტო და/ან ვიდეო მასალა, 5. ნაგებობების (ჭის) ქსელზე მოწყობის ამსახველი ფოტო და/ან ვიდეო მასალა. 6. კვანძის ქსელზე დაერთების ამსახველი ფოტო და/ან ვიდეო მასალა. 7. შემფასებლის მიერ პროფესიული სტუდენტის გაკეთებული არტეფაქტის შეფასების შევსებული ფორმა; - პროფესიული სტუდენტის მიერ მომზადებული ანგარიში (სწავლის შედეგი 3); - პროფესიული სტუდენტის მიერ მომზადებული პრეზენტაცია (სწავლის შედეგი 3). პროფესიული სტუდენტის შეფასება ხორციელდება წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე. რეკომენდებულია დამსაქმებელი მაქსიმალურად იყოს ჩართული შეფასების პროცესში. |  |  |  |

3.2. საათების განაწილების სარეკომენდაციო სქემა

| სწავლის შედეგები | საათების განაწილება სწავლის შედეგების მიხედვით |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საკონტაქტო | დამოუკიდებელი | შეფასება | სულ |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 125 |
| 2 | 8 | 80 | 2 |  |
| 3 | 8 | 13 | 1 |  |
| სულ: | 23 | 98 | 4 |  |

  - სასწავლო რესურსი:

-

საავტორო უფლებები

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი