მოდული

1. ზოგადი ინფორმაცია

| სარეგისტრაციო ნომერი: | 0730934 |
| --- | --- |
| სახელწოდება: | ჰელიოსისტემა |
| გამოქვეყნების/ცვლილების თარიღი: | 05.06.2018/17.02.2021/15.09.2021 |
| მოცულობა კრედიტებში: | 4 |
| მოდულზე დაშვების წინაპირობა: | მოდულები: - შრომის უსაფრთხოება და საწარმოო სანიტარია საზეინკლო საქმეში - სამშენებლო ნახაზების კითხვა და სამშენებლო-სანტექნიკური სქემების შედგენა - წყალმომარაგების ელემენტები |
| მოდულის აღწერა: | მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მზით გათბობის პასიური სისტემის მონტაჟი, მზით გათბობის აქტიური სისტემის მონტაჟი, მზის ენერგიის ბრტყელი კოლექტორების მონტაჟი და მზის ენერგიის ვაკუუმ კოლექტორების სისტემის მონტაჟი |

2.   სტანდარტული ჩანაწერები

| სწავლის შედეგები | შესრულების კრიტერიუმები | კომპეტენციის პარამეტრების ფარგლები | შეფასების მიმართულება |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. წყლის მზით გათბობის პასიური სისტემის მონტაჟი | - სწორად განმარტავს არატრადიციული-განახლებადი ენერგიით გათბობის ზოგად თეორიას; - სწორად ასახელებს წყლის მზით გათობის პასიური სისტემის დადებით და უარყოფით მხარეებს; - სწორად არჩევს არსებულ სისტემასთან დაერთების წერტილს; - ინსტრუქტაჟის მიხედვით ამონტაჟებს წყლის მზით გათბობის პასიურ სისტემას; - სწორად განუმარტავს მომხმარებელს წყლის მზით გათბობის პასიური სისტემის შემდგომი ექსპლუატაციის ინსტრუქციას. | სრულადა აასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| 2. წყლისმზით გათბობის აქტიური სისტემის მონტაჟი | - სწორად ასახელებს წყლის მზით გათბობის აქტიური სისტემის დადებით და უარყოფით მხარეებს. - სწორად ასახელებს წყლის მზით გათბობის აქტიური სისტემის დამატებით აგრეგატებს. - სწორად არჩევს არსებულ სისტემასთან დაერთების წერტილს; - ინსტრუქტაჟის მიხედვით წარმართავს წყლის მზით გათბობის აქტიური სისტემის მონტაჟის პროცესს. - განუმარტავს მომხმარებელს წყლის მზით გათბობის აქტიური სისტემის შემდგომი ექსპლუატაციის ინსტრუქციას. | სრულადა აასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| 3. მზის ენერგიის ბრტყელი კოლექტორების მონტაჟი | - სწორად ჩამოთვლის მზის ენერგიის ბრტყელ კოლექტორიების დადებით და უარყოფით მხარეებს. - სწორად განმარტავს მზის ენერგიის აბსორბერი მილების რეგისტრებითა და აბსორბერი მილების კლაკნილებით მოწყობილი ბრტყელი კოლექტორების ზოგად სპეციფიკაციებს და განსხვავებებს. - მოთხოვნილისიმძლავრისა და სეზონურობის მიხედვით განსაზღვრავს მზის ენერგიის ბრტყელი კოლექტორების საერთო ფართს. - დავალების შესაბამისად არჩევსმზის ენერგიის ბრტყელი ელემენტების მონტაჟის ოპტიმალურ ადგილს. - უსაფრთხოების შესაბამისი ნორმებისა და საშუალებების დაცვით ახდენს მზის ენერგიის ბრტყელ კოლექტორების დამაგრების პროცესს. | სრულადა აასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| 4. მზის ენერგიის ვაკუუმ კოლექტორების სისტემის მონტაჟი | - სწორად ჩამოთვლის მზის ენერგიის ვაკუუმ კოლექტორების დადებით და უარყოფით მხარეებს. - სწორად განმარტავს მზის ენერგიის ვაკუუმ კოლექტორების წინდენითი (კოაქსიალური) და თბური მილების ზოგად სპეციფიკებს და განსხვავებებს. - მოთხოვნილის სიმძლავრის და სეზონურობის მიხედვით სწორად განსაზღვრავს მზის ენერგიის ვაკუუმ კოლექტორების საერთო ფართობს. 4.უსაფრთხოების შესაბამისი ნორმების დაცვით ახდენს მზის ენერგიის ვაკუუმ კოლექტორების დამაგრების პროცესს. | სრულადა აასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება-დაკვირვებით |

3.  დამხმარე ჩანაწერები

3.1.  რეკომენდაციები სწავლებისა და შეფასების ორგანიზებისთვის

| სწავლის შედეგი | თემატიკა | სწავლება-სწავლის მეთოდი/მეთოდები | შეფასების მეთოდი/მეთოდები | მტკიცებულება/მტკიცებულებებიპროფესიული სტუდენტის პორტფოლიოსთვის |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | არატრადიციული განახლებადი ენერგიით გათბობის თეორია წყლის მზით გათბობის პასიური სისტემის დადებითი და უარყოფითი მხარეები წყლის მზით გათბობის პასიური სისტემის მონტაჟი წყლის მზით გათბობის პასიური სისტემის სწორი ექსპლუატაცია | ლექცია - პრეზენტაციით, პრაქტიკული მეცადინეობა | პრაქტიკულისავარჯიშო პრაქტიკულისავარჯიშო საშუალებას აძლევს პროფესიულ სტუდენტს პირდაპირ გამოავლინოს საკუთარი ტექნიკური ან/და ქცევითი უნარები. პრაქტიკული სავარჯიშოს შედეგის შესაფასებლად საჭიროა შეიქმნას კრიტერიუმების ნუსხა, რომლითაც გაიზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის კომპეტენცია. | პრაქტიკული დავალება - პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ვიდეოჩანაწერი ან/და აუდიოჩანაწერი ან/და არტეფაქტი ან/და ესსე ან/და ამოხსნილი კაზუსი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვა. |
| 2 | წყლის მზით გათბობის აქტიური სისტემის ზოგადი სპეციფიკები წყლის მზით გათბობის აქტიური სისტემის დამატებითი აგრეგატები:ავზი-აკუმულატორი ჩაშენებული თბოგადამცემით, საცირკულაციო ტუმბო, მემბრანული საფართოებელი ავზი, მართვის ბლოკი. წყლის მზით გათბობის აქტიური სისტემის აგრეგატების სპეციფიკები წყლის მზით გათბობის აქტიური სისტემის მონტაჟი წყლის მზით გათბობის აქტიური სისტემის სწორი ექსპლუატაცია | ლექცია - პრეზენტაციით, პრაქტიკული მეცადინეობა | პრაქტიკულისავარჯიშო საშუალებას აძლევს პროფესიულ სტუდენტს პირდაპირ გამოავლინოს საკუთარი ტექნიკური ან/და ქცევითი უნარები. პრაქტიკული სავარჯიშოს შედეგის შესაფასებლად საჭიროა შეიქმნას კრიტერიუმების ნუსხა, რომლითაც გაიზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის კომპეტენცია. | პრაქტიკული დავალება - პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ვიდეოჩანაწერი ან/და აუდიოჩანაწერი ან/და არტეფაქტი ან/და ესსე ან/და ამოხსნილი კაზუსი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვა. |
| 3 | მზის ენერგიის ბრტყელი კოლექტორების ზოგადი სპეციფიკები, აბსორბერი მილების რეგისტრებითა და აბსორბერი მილების კლაკნილებით მოწყობილი ბრტყელი კოლექტორების ზოგადი სპეციფიკები. მზის ენერგიის ბრტყელი კოლექტორის საერთო ფართობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიიები. მზის ენერგიის ბრტყელი ელემენტების მონტაჟის ოპტიმალური ადგილის შერჩევის მეთოდოლოგია. სიმაღლეზე მუშაობისას უსაფრთხოების ნორმები და საშუალებები, მზის ენერგიის ბრტყელი კოლექტორების დამაგრება. | ლექცია - პრეზენტაციით, პრაქტიკული მეცადინეობა | პრაქტიკულისავარჯიშო საშუალებას აძლევს პროფესიულ სტუდენტს პირდაპირ გამოავლინოს საკუთარი ტექნიკური ან/და ქცევითი უნარები. პრაქტიკული სავარჯიშოს შედეგის შესაფასებლად საჭიროა შეიქმნას კრიტერიუმების ნუსხა, რომლითაც გაიზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის კომპეტენცია. | პრაქტიკული დავალება - პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ შესრულებული პროექტი ან/და ვიდეოჩანაწერი ან/და აუდიოჩანაწერი ან/და არტეფაქტი ან/და ესსე ან/და ამოხსნილი კაზუსი ან/და ელექტრონული ფაილი ან/და მატერიალური დოკუმენტი და სხვა. |
| 4. | ენერგიისვაკუუმკოლექტორებისზოგადისპეციფიკები მზისენერგიისვაკუუმკოლექტორებისწინდენითი (კოაქსიალური) დათბურიმილებისზოგადისპეციფიკებიდაგანსხვავებები მზისენერგიისვაკუუმკოლექტორებისსაერთოფართობისგანსაზღვრისმეთოდოლოგია ვაკუუმელემენტებისმონტაჟისოპტიმალურიადგილისშერჩევისმეთოდოლოგია სიმაღლეზემუშაობისასუსაფრთხოებისნორმებიდასაშუალებებიმზისენერგიისვაკუუმკოლექტორებისდამაგრებისპროცესისსპეციფიკები | პრაქტიკული მეცადინეობა - პროფესიული განათლების მასწავლებელი ახდენს პრაქტიკული დავალების დემონსტრირებას და შემდგომ ასრულებინებს პროფეიულ სტუდენტს. პრაქტიკული დავალების დროს მიმდინარეობს დისკუსია, კითხვა-პასუხის რეჟიმი პროფესიული განათლების მასწავლებელი განუსაზღვრავს პროფეიულ სტუდენტს მოიძიოს ინტერნეტში ვიდეოები რესურსი, რომელიც ასახავს კონკრეტული პრაქტიკული დავალების შესრულებას. | პრაქტიკულისავარჯიშო საშუალებას აძლევს პროფესიულ სტუდენტს პირდაპირ გამოავლინოს საკუთარი ტექნიკური ან/და ქცევითი უნარები. პრაქტიკული სავარჯიშოს შედეგის შესაფასებლად საჭიროა შეიქმნას კრიტერიუმების ნუსხა, რომლითაც გაიზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის კომპეტენცია. | პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით - შესრულების მტკიცებულება პროფესიული განათლების მასწავლებლის/დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ წერილობითი ჩანაწერი/კითხვარი/შეფასების ფურცელი ან/და აუდიოჩანაწერი ან/და ქრონომეტრაჟით გადაღებული ფოტოები, რომელიც ასახავს პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ დავალების შესრულების პროცესს |
| დამატებითი რეკომენდაციებიმოდულის განხორციელებასთან დაკავშირებით (საჭიროების შემთხვევაში) |  |  |  |  |

3.2. საათების განაწილების სარეკომენდაციო სქემა

| სწავლის შედეგები | საათების განაწილება სწავლის შედეგების მიხედვით |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საკონტაქტო | დამოუკიდებელი | შეფასება | სულ |
| 1 | 22 | 1 | 2 | 100 |
| 2 | 22 | 1 | 2 |  |
| 3 | 22 | 1 | 2 |  |
| 4 | 22 | 1 | 2 |  |
| სულ: | 88 | 4 | 8 |  |

3.3. სასწავლო რესურსები:

-

საავტორო უფლებები

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი